|  |
| --- |
| **И.о. директора**  **ФБУ «Забайкальский ЦСМ»** |
| **Бадмаевой В.Ж.** |
|  |

**ЗАЯВКА**

**НА ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

|  |
| --- |
|  |

наименование организации-заказчика, в интересах которого будут проводиться измерения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРН |  | ИНН |  | КПП |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| в лице |  |

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| просит провести измерения показателей качества электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Определяемый показатель | Реквизиты методики измерений | Вид измерений  (отметить –V) | | Отклонение частоты | [ГОСТ 33073](kodeks://link/d?nd=1200115349)  [ГОСТ 30804.4.30](kodeks://link/d?nd=1200104665) |  | | Положительное и отрицательное отклонение напряжения |  | | Кратковременная доза фликера |  | | Длительная доза фликера |  | | Коэффициент несимметрии напряжений в трехфазных системах |  | | Длительность прерывания напряжения |  | | Длительность перенапряжений по максимальному напряжению |  | | Длительность провалов по остаточному напряжению |  | | Коэффициент гармонических составляющих напряжений порядка n | [ГОСТ 30804.4.7](kodeks://link/d?nd=1200103652) |  | | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжений |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Организация и |  |
| адрес проведения измерений: |  |
| Представитель заказчика: |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**распределительных электрических сетей с центрами питания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подстанции, центра питания, секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение присоединенной сети | Номера распределительных линий, присоединенных к центру питания | Наименование распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) или трансформаторных подстанций (ТП) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Заявитель обязуется:

- обеспечить доступ на объекты для проведения измерений ЭЭ по показателям качества;

- ограничить доступ посторонних лиц к оборудованию ФБУ «Забайкальский ЦСМ» на время проведения измерений;

- обеспечить бесперебойное питание измерительных приборов ФБУ «Забайкальский ЦСМ»;

- обеспечить сохранность оборудования ФБУ «Забайкальский ЦСМ»;

- оплатить все расходы по проведению и организации измерений.

**Способ передачи результатов исследований (испытаний) и измерений, договоров, финансовых документов:**

□ лично в руки; □заказным письмом; □ факсом; □ по электронной почте.

По результатам измерений выдается заключение о соответствии требованиям НД согласно правилу принятия решения, описанному в «Инструкции по правилу принятия решения и заявлению о соответствии»: **□** Да**, □** Нет

**Заказчик ознакомлен:** сметодами исследований (испытаний) и измерений, диапазонами определения, сроками проведения работ и прейскурантом цен

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель организации-заказчика подпись инициалы, фамилия

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Анализ заявки проведен и согласован с Заказчиком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист ИЦ ФИО подпись Дата